## Sheet1
设备类型编码 | 设备类型名称 | 消防系统编码 | 采集装置类型
0 | 通用 | 0 | 0
1 | 火灾报警控制器 | 1 | 0
10 | 可燃气体探测器 | 128 | 0
11 | 点型可燃气体探测器 | 128 | 0
12 | 独立式可燃气体探测器 | 128 | 0
13 | 线型可燃气体探测器 | 128 | 0
16 | 电气火灾监控报警器 | 129 | 0
17 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 129 | 0
18 | 测温式电气火灾监控探测器 | 129 | 0
21 | 探测回路 | 10 | 0
22 | 火灾显示盘 | 1 | 0
23 | 手动火灾报警按钮 | 1 | 0
24 | 消火栓按钮 | 11 | 0
25 | 火灾探测器 | 1 | 0
30 | 感温火灾探测器 | 1 | 0
31 | 点型感温火灾探测器 | 1 | 0
32 | 点型感温火灾探测器S型 | 1 | 0
33 | 点型感温火灾探测器R型 | 1 | 0
34 | 线型感温火灾探测器 | 1 | 0
35 | 线型感温火灾探测器S型 | 1 | 0
36 | 线型感温火灾探测器R型 | 1 | 0
37 | 光纤感温火灾探测器 | 1 | 0
40 | 感烟火灾探测器 | 1 | 0
41 | 点型离子感烟火灾探测器 | 1 | 0
42 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1 | 0
43 | 线型光束感烟火灾探测器 | 1 | 0
44 | 吸气式感烟火灾探测器 | 1 | 0
50 | 复合式火灾探测器 | 1 | 0
51 | 复合式感烟感温火灾探测器 | 1 | 0
52 | 复合式感光感温火灾探测器 | 1 | 0
53 | 复合式感光感烟火灾探测器 | 1 | 0
61 | 紫外火灾探测器 | 1 | 0
62 | 红外火灾探测器 | 1 | 0
69 | 感光火灾探测器 | 1 | 0
74 | 气体探测器 | 1 | 0
78 | 图像摄像方式火灾探测器 | 1 | 0
79 | 感声火灾探测器 | 1 | 0
81 | 气体灭火控制器 | 13 | 0
82 | 消防电器控制装置 | 10 | 0
83 | 消防控制室图形显示装置 | 1 | 0
84 | 模块 | 10 | 0
85 | 输入模块 | 10 | 0
86 | 输出模块 | 10 | 0
87 | 输入输出模块 | 10 | 0
88 | 中继模块 | 10 | 0
91 | 消防水泵 | 12 | 0
92 | 消防水箱 | 11 | 0
93 | 独立烟感探测器 | 1
94 | 水炮泵 | 12
95 | 喷淋泵 | 12 | 0
96 | 水流指示器 | 12 | 0
97 | 信号阀 | 12 | 0
98 | 报警阀 | 12 | 0
99 | 压力开关 | 12 | 0
101 | 阀驱动装置 | 13 | 0
102 | 防火门 | 19 | 0
103 | 防火阀 | 18 | 0
104 | 通风空调 | 18 | 0
105 | 泡沫液泵 | 16 | 0
106 | 管网电磁阀 | 12 | 0
111 | 防烟排烟风机 | 18 | 0
113 | 排烟防火阀 | 18 | 0
114 | 常闭送风口 | 18 | 0
115 | 排烟口 | 18 | 0
116 | 电控挡烟垂壁 | 18 | 0
117 | 防火卷帘控制器 | 19 | 0
118 | 防火门监控器 | 19 | 0
119 | 挡烟垂壁故障 | 19
121 | 警报装置 | 10 | 0
122 | 警报装置（仅有启动） | 10
123 | 消防广播（仅有启动） | 21
128 | 消防应急灯具 | 22 | 0
129 | 消防水幕 | 14 | 0
130 | 消防广播 | 21 | 0
131 | 放气指示灯 | 13 | 0
132 | 电磁阀 | 10 | 0
133 | 可复位电源 | 23 | 0
134 | 报警主机 | 1 | 0
135 | 末端试水电动阀 | 11 | 0
136 | 用户终端 | 1 | 0
137 | 火灾警铃 | 1 | 0
138 | 手动火灾报警按钮 | 1 | 0
139 | 声光报警器 | 1 | 0
140 | 火焰探测 | 1 | 0
141 | 探测回路 | 10 | 0
142 | 消防电话 | 1 | 0
143 | 干粉灭火 | 17
144 | 喷淋泵反馈 | 10 | 0
145 | 喷淋试验阀 | 12 | 0
146 | 气压罐 | 13 | 0
147 | 消防泵反馈 | 10 | 0
148 | 急启按钮 | 12 | 0
149 | 新风机 | 18 | 0
150 | 正压送风机 | 18 | 0
151 | 卷帘半降 | 19 | 0
152 | 电梯迫降 | 20 | 0
153 | 控制模块(应急照明强启) | 22 | 0
154 | 应急照明 | 22 | 0
155 | 非消防电源强切 | 10 | 0
156 | 发电机油泵 | 10 | 0
157 | 动力电源 | 23 | 0
158 | 主电源 | 23 | 0
159 | 备用电源 | 23 | 0
160 | 充电电路 | 23 | 0
161 | 打印机 | 1 | 0
162 | 门禁释放 | 10 | 0
163 | 广播强切 | 10 | 0
164 | 楼层显示器 | 1 | 0
165 | 隔离模块 | 10 | 0
166 | 低压压力开关 | 12
167 | 稳压泵反馈 | 12 | 0
168 | 压力传感器 | 12
169 | 末端试水 | 12
170 | 排烟窗 | 18
171 | 消防水炮 | 12
172 | 消防联动控制装置 | 10
174 | 补风口 | 18
175 | 空气采样故障 | 1 | 空气采样探测器
176 | 空气采样预警 | 1 | 空气采样探测器
177 | 空气采样火警 | 1 | 空气采样探测器
178 | 余压阀 | 18 | 防烟用的
179 | 常闭防火门监控 | 19
190 | 主电压A相 | 1 | 报警主机
191 | 主电压B相 | 1 | 报警主机
192 | 主电压C相 | 1 | 报警主机
193 | 备电压A相 | 1 | 报警主机
194 | 备电压B相 | 1 | 报警主机
195 | 备电压C相 | 1 | 报警主机
196 | 电流A相 | 1 | 报警主机
197 | 电流B相 | 1 | 报警主机
198 | 电流C相 | 1 | 报警主机
199 | 控制柜状态 | 1 | 报警主机
200 | 总线隔离器 | 1 | 报警主机
201 | 固定消防水炮 | 12
202 | 室外消火栓 | 11
203 | 气压水罐 | 11 | 给水设备
204 | 湿式系统报警阀 | 12 | 喷淋系统
205 | 干式系统报警阀 | 12 | 喷淋系统
206 | 预作用系统报警阀 | 12 | 喷淋系统
207 | 雨淋系统报警阀 | 12 | 喷淋系统
209 | 水炮系统压力开关 | 12 | 喷淋系统
210 | 干式系统压力开关 | 12 | 喷淋系统
211 | 预作用系统压力开关 | 12 | 喷淋系统
212 | 雨淋系统压力开关 | 12 | 喷淋系统
213 | 细水雾喷洒 | 14
214 | 双电源故障 | 23
215 | 泡沫消火栓 | 11
216 | 泡沫喷头 | 16
217 | 自动跟踪定位射流装置 | 12 | 自动喷水
218 | 气体灭火剂储存容器 | 13
219 | 气体灭火驱动装置 | 13
220 | 气体灭火喷嘴 | 13
221 | 气体灭火防护区 | 13
222 | 干粉灭火剂储存容器 | 17
223 | 干粉驱动装置 | 17
224 | 干粉灭火控制器 | 17
225 | 干粉喷头 | 17
226 | 干粉防护区 | 17
227 | 固定挡烟垂壁 | 19
228 | 泡沫水泵接合器 | 16
229 | 消火栓系统稳压泵 | 11
230 | 自动喷水灭火系统稳压泵 | 12
231 | 消防气体顶压给水设备 | 11 | 给水设施
232 | 可燃气体报警控制器 | 128
233 | 自动跟踪射流末端试水装置 | 12 | 自动喷水
234 | 喷放控制电磁阀 | 12 | 自动喷水
235 | 非编码防火阀 | 18 | 排烟防火阀
236 | 非编码排烟防火阀 | 18 | 排烟防火阀
237 | 消防电话总机 | 24
238 | 消防电话分机 | 24
239 | 扩音机 | 21
240 | 备用扩音机 | 21
241 | 广播扬声器 | 21
249 | 自动跟踪定位射流灭火系统信号阀 | 12 | 自动喷水
250 | 自动跟踪定位射流灭火系统水流指示器 | 12 | 自动喷水
251 | 自动跟踪定位射流灭火系统消防控制装置 | 12 | 自动喷水
252 | 无消火栓按钮消火栓箱 | 11
256 | 喷淋泵 | 12 | 1
257 | 稳压泵 | 12 | 1
258 | 消火栓泵 | 11 | 1
259 | 应急照明配电箱 | 22
260 | 应急照明控制器 | 22
264 | 非编码送风口 | 18
265 | 非编码排烟口 | 18
266 | 疏散指示灯具 | 22
267 | 合用稳压泵 | 11 | 消防水箱给水
268 | 局部应用（简易喷淋） | 12
270 | 火灾报警控制器状态 | 1
300 | 水位过低 | 11
301 | 喷淋主管网压力 | 12 | 2
302 | 消防主管网压力 | 11 | 2
303 | 市政管网压力 | 11 | 2
304 | 喷淋末端压力 | 12 | 2
305 | 消火栓末端压力 | 11 | 2
351 | 消防主管网流量 | 11 | 3
352 | 喷淋主管网流量 | 12 | 3
401 | 消防水箱 | 11 | 4
402 | 消防水池 | 11 | 4
451 | 正压送风机 | 18 | 5
452 | 防火排烟风机 | 18 | 5
453 | 补风机 | 18 | 5
454 | 雨淋泵 | 12
455 | 空压机 | 18 | 空气压缩机
456 | 雨淋阀 | 12
457 | 空调机组 | 18
458 | 柴油发电 | 23
459 | 照明配电 | 22
460 | 气体启动 | 13 | 气体灭火
461 | 气体停动 | 13 | 气体灭火
462 | 从机 | 1 | 主机分机从机
463 | 疏散指示 | 22
464 | 喷洒指示 | 12
465 | 防盗模块 |  | 查不到 | ※
466 | 紧急求助 | 24
467 | 排风口 | 18
468 | 交流电源 | 23
469 | 备用电源 | 23
470 | 卷帘门半降 | 19
471 | 卷帘门全降 | 19
472 | 卷帘门故障 | 19
473 | 设备停动 | 1 | 报警主机相关
474 | 上位机 | 1 | 主机相关
475 | 门禁 | 22 | 暂定疏散门禁 | ※
476 | 防排烟风口 | 18
477 | 水位报警 | 11
478 | 故障输出 | 1 | 主机相关
479 | 快速排气阀 | 18
480 | 多线制锁 | 1 | 多线or总线主机
481 | 流量开关 | 11 | 给水
482 | 低压压力开关 | 11 | 消火栓官网
483 | 智能疏散照明 | 22
508 | 消火栓系统末端压力过低 | 11
509 | 喷淋系统末端压力过低 | 12
510 | 电气火灾监控系统信息数据项 | 129
511 | 消防水箱（水池）信息数据项 | 11
512 | 管网压力信息数据项 | 11
513 | 报警阀组压力开关 | 12 | 喷淋泵
514 | 消防电话插孔 | 24
515 | 应急照明灯具 | 22
516 | 应急集中电源 | 23
600 | 火灾报警控制器手自动转换 | 1
701 | 无线感烟探测器 | 1
801 | 喷淋水泵接合器 | 12
802 | 消火栓水泵接合器 | 11
803 | 非编码防火门 | 19
804 | 灭火器 | 16
805 | 非编码消防水箱 | 11
806 | 非编码消防水池 | 11
807 | 隔离器 | 1 | 总线隔离器
808 | 组联模块 | 10
809 | 启泵回答 | 12
810 | 电话模块 | 24
811 | 消防箱 | 11 | 装灭火器材箱子
812 | 非编码稳压泵 | 12
997 | 其它
998 | 非接入部件
999 | 未定义
ZZZ | 无类型部件